29.08.2022г. № 63 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАХАНСКОЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ГАХАНСКОЕ»

На основании рассчитанных и представленных ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской области нормативов допустимого сброса веществ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 32 Устава муниципального образования «Гаханское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «Гаханское» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Администрации муниципального образования «Гаханское» опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник МО «Гаханское» и на официальном сайте www.gahan.ehirit.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Гаханское»                                                                В.А. Бардаханов

Приложение к Постановлению

Администрации муниципального

образования «Гаханское»

от «29» августа 2022 г. № 63

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения

на территории муниципального образования «Гаханское»

Таблица 1

| № п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Допустимая концентрация, мг/дм3 | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Взвешенные вещества | -/- | 5,25 | 59,7450 | 0,0445 | 59,745 | 0,0416 | 59,7450 | 0,0445 | 59,7450 | 0,0430 | 59,7450 | 0,0445 |
| 2 | Биохимическое потребление кислорода: БПКполн | -/- | 3,00 | 34,1400 | 0,0254 | 34,140 | 0,0238 | 34,1400 | 0,0254 | 34,1400 | 0,0246 | 34,1400 | 0,0254 |
| 3 | Аммоний-ион | 4/4 | 0,50 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0040 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0041 | 5,6900 | 0,0042 |
| 4 | Нитрит-анион | 4э/2 | 0,08 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0006 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0007 |
| 5 | Нитрат-анион | 4э/3 | 40,00 | 455,200 | 0,3387 | 455,20 | 0,3168 | 455,200 | 0,3387 | 455,200 | 0,3277 | 455,200 | 0,3387 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 4э/4 | 0,15 | 1,7070 | 0,0013 | 1,7070 | 0,0012 | 1,7070 | 0,0013 | 1,7070 | 0,0012 | 1,7070 | 0,0013 |
| 7 | Сульфат-анион | -/4 | 100,00 | 1138,00 | 0,8467 | 1138,0 | 0,7920 | 1138,00 | 0,8467 | 1138,00 | 0,8194 | 1138,00 | 0,8467 |
| 8 | Хлорид-анион | 4э/4 | 300,00 | 3414,00 | 2,5400 | 3414,0 | 2,3761 | 3414,00 | 2,5400 | 3414,00 | 2,4581 | 3414,00 | 2,5400 |
| 9 | АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества) | 4/4 | 0,50 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0040 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0041 | 5,6900 | 0,0042 |
| 10 | Нефтепродукты | 3/4 | 0,05 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 |
| 11 | Фенол, гидроксибензол | 3,4 | 0,001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |
| --- | --- | --- |
|  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
|  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 59,7450 | 0,0430 | 59,7450 | 0,0445 | 59,7450 | 0,0445 | 59,7450 | 0,0430 | 59,7450 | 0,0445 | 59,7450 | 0,0430 | 59,7450 | 0,0445 | 0,525 |
| 2 | 34,1400 | 0,0246 | 34,1400 | 0,0254 | 34,1400 | 0,0254 | 34,1400 | 0,0246 | 34,1400 | 0,0254 | 34,1400 | 0,0246 | 34,1400 | 0,0254 | 0,300 |
| 3 | 5,6900 | 0,0041 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0041 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0041 | 5,6900 | 0,042 | 0,050 |
| 4 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0007 | 0,9104 | 0,0007 | 0,008 |
| 5 | 455,20 | 0,3277 | 455,20 | 0,3387 | 455,20 | 0,3387 | 455,20 | 0,3277 | 455,20 | 0,3387 | 455,20 | 0,3277 | 455,20 | 0,3387 | 3,998 |
| 6 | 1,7070 | 0,012 | 1,7070 | 0,0013 | 1,7070 | 0,0013 | 1,7070 | 0,0012 | 1,7070 | 0,0013 | 1,7070 | 0,0012 | 1,7070 | 0,0013 | 0,015 |
| 7 | 1138,00 | 0,8194 | 1138,00 | 0,8467 | 1138,00 | 0,8467 | 1138,00 | 0,8194 | 1138,00 | 0,8467 | 1138,00 | 0,8194 | 1138,00 | 0,8467 | 9,996 |
| 8 | 3414,00 | 2,4581 | 3414,00 | 2,5400 | 3414,00 | 2,5400 | 3414,00 | 2,4581 | 3414,00 | 2,5400 | 3414,00 | 2,4581 | 3414,00 | 2,5400 | 29,989 |
| 9 | 5,6900 | 0,0041 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0041 | 5,6900 | 0,0042 | 5,6900 | 0,0041 | 5,6900 | 0,0042 | 0,050 |
| 10 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,5690 | 0,0004 | 0,005 |
| 11 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0114 | 0,00001 | 0,0001 |